## Slide 1
ປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບການວາງແຜນເພື່ອສະກັດກັ້ນພວກກຸ່ມຄົນບໍ່ດີລັກອຸປະກອນໂທລະຄົມ
ຄັ້ງທີ່ I ວັນທີ່ 31/5/2012
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສາຂາ ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ມະຫາຊົນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊັ້ນສອງ

## Slide 2
ຜົນເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງໂທລະຄົມທີ່ຖືກກຸ່ມຄົນບໍ່ດີລັກ ແລະ ມ້າງເພທຳລາຍ
ຂອງ
ສາຂາ ບໍລິສັດອີທີແອລ ມະຫາຊົນ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ

## Slide 11: ຜົນເສຍຫາຍທີ່ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີລັກ ປະຈຳປີ 2011
ອຸປະກອນທີ່ເສຍຫາຍຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ລະບົບກາວ, ແຜ່ນກາວບາ, Battery, ຕູ້ Rectifier, ສາຍ Feeder ຕ່າງໆ ຂອງບັນດາສະຖານີມືຖື, Repeater ແລະ ສາຍກາບ ຢູ່ທີເມືອງຫຼວງພະບາງ, ເມືອງຊຽງເງີນ, ເມືອງນ້ຳບາກ, ເມືອງຈອມເພັດ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ:
492,021,000 ກີບ

## Slide 12: ຜົນເສຍຫາຍທີ່ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີລັກ ປະຈຳປີ 2012 ຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງ ເດືອນ 1 – 5/2012 ຂອງ ETL
# ອຸປະກອນສາຍກາບ ລວມເປັນມູນຄ່າ:
8,375 $
# ອຸປະກອນສາຍ Feeder ຕ່າງໆ ລວມມູນຄ່າ:
105,000$
# Battery ຕ່າງໆ ລວມເປັນມູນຄ່າ:
57,000,000 ກີບ

## Slide 13
ຜົນເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງໂທລະຄົມທີ່ຖືກກຸ່ມຄົນບໍ່ດີລັກ ແລະ ມ້າງເພທຳລາຍ
ຂອງ
ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໂທລະຄົມລາວ
ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ

## Slide 14: ພະນັກງານ ສ້ອມແປງຮົ້ວ ທີ່ຖືກພວກຄົນບໍ່ດີທຳລາຍ

## Slide 15: ພວກຄົນບໍ່ດີລັກສາຍຕໍ່ຫົວ Batterry

## Slide 17: ຜົນເສຍຫາຍຂອງບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ ແຕ່ເດືອນ 1 – 5 / 2012
ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ
ອຸປະກອນ = 2815,6 $
ແຮງງານ + ຄ່າອື່ນໆ = 4,890,000 Kip

## Slide 18
ຜົນເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງໂທລະຄົມທີ່ຖືກກຸ່ມຄົນບໍ່ດີລັກ ແລະ ມ້າງເພທຳລາຍ
ຂອງ
ບໍລິສັດ UNITEL

## Slide 19: ຜົນເສຍຫາຍທີ່ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີລັກ ນັບແຕ່ ເດືອນ 1 – 5 ປີ 2012
ອຸປະກອນທີ່ເສຍຫາຍແມ່ນສາຍໄຟຟ້າ, ສາຍ Ground, Battery, ຕູ້ Rectifier Emerson, ສາຍ Feeder ຂອງບັນດາສະຖານີມື ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ:
38,846 $

## Slide 22: ຈຸດທີ່ເສຍຫາຍຫຼາຍກ່ວາໝູ່
ບ້ານດອນກາງ 6 ຄັ້ງ
ບ້ານຫຼັກສິບ 4 ຄັ້ງ
ບ້ານອູ້ 3 ຄັ້ງ
ບ້ານຫ້ວຍພາຍ 3 ຄັ້ງ
ບ້ານຜາໂອ 2 ຄັ້ງ

## Slide 23
ຜົນເສຍຫາຍຂອງເຄື່ອງໂທລະຄົມທີ່ຖືກກຸ່ມຄົນບໍ່ດີລັກ ແລະ ມ້າງເພທຳລາຍ
ຂອງ
ບໍລິສັດ BEELINE

## Slide 24: ອຸປະກອນທີ່ເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ:
Cable AC of BTS
Cable Ground of BTS
Cable Ground of Battery
Cable Ground of Feed
Cable Ground of Microwave
Bar Ground
Cabinet is problem

## Slide 28: ສະຖານີມືຖື ທີ່ຖືກລັກ ແມ່ນ:
Site Khuaty 1 ຈຳນວນ 5 ຄັ້ງ
Site Thad kuang si ຈຳນວນ 5 ຄັ້ງ
Site University ຈຳນວນ 1 ຄັ້ງ
Site Phanom ຈຳນວນ 1 ຄັ້ງ
Site PakOu ຈຳນວນ 1 ຄັ້ງ

## Slide 29: ລວມມູນຄ່າຂອງການເສຍຫາຍທັງໝົດ:
Total of 7,230 $ = 57,840,000 Kip. The cost is including adminsistration, Installation services and equipment.

## Slide 30
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ETL ແລະ LTC ທີ່ຖືກໄພທຳມະຊາດ
ຢູ່ທີ່ ສະຖານີປາກມອງ,
ເມືອງນ້ຳບາກ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ

## Slide 35: ສະຫຼູບລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ 4 Operator:
ເງີນໂດລາ 152.266,6 $
ເງີນກີບ 61.890.000 Kip

## Slide 36: ລວມເມືອງທີ່ມັກເກີດ:
ລຳດັບ | ເມືອງ | STAR | LTC | ETL | BEELINE | TOTAL
1 | ຫຼວງພະບາງ | 21 | 3 | 8 | 12 | 44
2 | ຊຽງເງີນ | 3 | 3 | 4 | 0 | 12
3 | ມ.ນານ | 4 | 2 | 0 | 0 | 6
4 | ນ້ຳບາກ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
5 | ງອຍ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
6 | ປາກອູ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2

## Slide 37
ຂໍຄອບໃຈ

## Slide 38: ຂໍຄຳຄິດຄວາມເຫັນ ເພື່ອປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ດີ ທີ່ລັກເຄື່ອງໂທລະຄົມ ນຳບັນດາແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ